## 点位模板
点位名称* | 点位地址* | 设备ID | 点位ID | 比例系数（可选）
1级变频器/AB线电压 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_1JBPQ_UAB | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40001 | 1
1级变频器/A相电流 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_1JBPQ_IA | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40002 | 1
1级变频器/BC线电压 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_1JBPQ_UBC | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40003 | 1
1级变频器/B相电流 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_1JBPQ_IB | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40004 | 1
1级变频器/CA线电压 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_1JBPQ_UCA | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40005 | 1
1级变频器/C相电流 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_1JBPQ_IC | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40006 | 1
1级变频器/垂直振动 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_1JBPQ_CZZD | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40007 | 1
1级变频器/功率因数 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_1JBPQ_COS | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40008 | 1
1级变频器/绕组温度1 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_1JBPQ_RZWD1 | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40009 | 1
1级变频器/绕组温度2 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_1JBPQ_RZWD2 | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40010 | 1
1级变频器/绕组温度3 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_1JBPQ_RZWD3 | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40011 | 1
1级变频器/视在功率 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_1JBPQ_S | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40012 | 1
1级变频器/水平振动 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_1JBPQ_SPZD | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40013 | 1
1级变频器/停机 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_1JBPQ_TJ | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40014 | 1
1级变频器/有功功率 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_1JBPQ_P | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40015 | 1
1级变频器/轴承温度1 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_1JBPQ_ZCWD1 | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40016 | 1
1级变频器/轴承温度2 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_1JBPQ_ZCWD2 | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40017 | 1
2级变频器/AB线电压 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_2JBPQ_UAB | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40018 | 1
2级变频器/A相电流 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_2JBPQ_IA | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40019 | 1
2级变频器/BC线电压 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_2JBPQ_UBC | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40020 | 1
2级变频器/B相电流 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_2JBPQ_IB | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40021 | 1
2级变频器/CA线电压 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_2JBPQ_UCA | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40022 | 1
2级变频器/C相电流 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_2JBPQ_IC | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40023 | 1
2级变频器/垂直振动 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_2JBPQ_CZZD | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40024 | 1
2级变频器/功率因数 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_2JBPQ_COS | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40025 | 1
2级变频器/绕组温度1 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_2JBPQ_RZWD1 | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40026 | 1
2级变频器/绕组温度2 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_2JBPQ_RZWD2 | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40027 | 1
2级变频器/绕组温度3 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_2JBPQ_RZWD3 | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40028 | 1
2级变频器/视在功率 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_2JBPQ_S | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40029 | 1
2级变频器/水平振动 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_2JBPQ_SPZD | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40030 | 1
2级变频器/停机 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_2JBPQ_TJ | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40031 | 1
2级变频器/有功功率 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_2JBPQ_P | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40032 | 1
2级变频器/轴承温度1 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_2JBPQ_ZCWD1 | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40033 | 1
2级变频器/轴承温度2 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_2JBPQ_ZCWD2 | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40034 | 1
变频电源柜/合闸状态 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_BPDYG_HZZT | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40035 | 1
变频电源柜/手车工作位置 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_BPDYG_SCGZWZ | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40036 | 1
变频电源柜/手车实验位置 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_BPDYG_SCSYWZ | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40037 | 1
变频器整体/变频电流 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_BPQ_DL | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40038 | 1
变频器整体/复位 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_BPQ_FW | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40039 | 1
变频器整体/故障 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_BPQ_GZ | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40040 | 1
变频器整体/急停 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_BPQ_JT | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40041 | 1
变频器整体/就绪 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_BPQ_BT | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40042 | 1
变频器整体/频率给定 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_BPQ_PL_GD | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40043 | 1
变频器整体/启动 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_BPQ_QD | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40044 | 1
变频器整体/停止 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_BPQ_TZ | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40045 | 1
变频器整体/远程 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_BPQ_YC | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40046 | 1
变频器整体/运行频率 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_BPQ_PL | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40047 | 1
变频器整体/运行选择 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_BPQ_YX_XZ | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40048 | 1
变频器整体/运行状态 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_BPQ_YXZT | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40049 | 1
变频器整体/正转选择 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_BPQ_ZZ_XZ | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40050 | 1
变频器整体/重故障 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_BPQ_ZGZ | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40051 | 1
蝶阀/打开 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_DF_K | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40052 | 1
蝶阀/关闭 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_DF_G | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40053 | 1
蝶阀/关到位 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_DF_GDW | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40054 | 1
蝶阀/开到位 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_DF_KDW | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40055 | 1
蝶阀/远程 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_DF_YC | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40056 | 1
蝶阀/自动模式 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_DF_ZD | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40057 | 1
1号风机整体/出口风速 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_CKFS | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40058 | 1
1号风机整体/风机静压 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_FJJY | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40059 | 1
1号风机整体/风机全压 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_FJQY | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40060 | 1
1号风机整体/截面1_负压 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_JM1_FY | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40061 | 1
1号风机整体/截面2_负压 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_JM2_FY | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40062 | 1
1号风机整体/体积流量 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_TJLL | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40063 | 1
1号风机整体/一键启动 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_YJQD | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40064 | 1
1号风机整体/运行状态 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_YXZT | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40065 | 1
风门/垂直风门_自动模式 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_CZFM_ZD | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40066 | 1
风门/水平风门_打开 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_SPFM_K | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40067 | 1
风门/水平风门_关闭 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_SPFM_G | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40068 | 1
风门/水平风门_关到位 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_SPFM_GDW | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40069 | 1
风门/水平风门_开到位 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_SPFM_KDW | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40070 | 1
风门开度/水平风门_开度 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_SPFM_KD | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40071 | 1
风门/水平风门_停止 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_SPFM_T | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40072 | 1
风门/右垂直风门_打开 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_CZFM2_K | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40073 | 1
风门/右垂直风门_关闭 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_CZFM2_G | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40074 | 1
风门/右垂直风门_关到位 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_CZFM2_GDW | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40075 | 1
风门/右垂直风门_开到位 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_CZFM2_KDW | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40076 | 1
风门开度/右垂直风门_开度 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_CZFM2_KD | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40077 | 1
风门/右垂直风门_停止 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_CZFM2_T | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40078 | 1
风门/右垂直风门_远程 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_CZFM2_YC | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40079 | 1
风门/左垂直风门_打开 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_CZFM1_K | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40080 | 1
风门/左垂直风门_关闭 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_CZFM1_G | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40081 | 1
风门/左垂直风门_关到位 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_CZFM1_GDW | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40082 | 1
风门/左垂直风门_开到位 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_CZFM1_KDW | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40083 | 1
风门开度/左垂直风门_开度 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_CZFM1_KD | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40084 | 1
风门/左垂直风门_停止 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_CZFM1_T | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40085 | 1
风门/左垂直风门_远程 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_CZFM1_YC | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40086 | 1
旁路电源柜1/合闸状态 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_PLDYG1_HZZT | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40087 | 1
旁路电源柜1/手车工作位置 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_PLDYG1_SCGZWZ | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40088 | 1
旁路电源柜1/手车实验位置 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_PLDYG1_SCSYWZ | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40089 | 1
旁路电源柜2/合闸状态 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_PLDYG2_HZZT | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40090 | 1
旁路电源柜2/手车工作位置 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_PLDYG2_SCGZWZ | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40091 | 1
旁路电源柜2/手车实验位置 | TFJ.ZTFJ.TFJ_1H_PLDYG2_SCSYWZ | XJH-TFZDH_FJGC1#TFZDH_FJGC1 | cd40092 | 1
1级变频器/AB线电压 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_1JBPQ_UAB | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40093 | 1
1级变频器/A相电流 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_1JBPQ_IA | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40094 | 1
1级变频器/BC线电压 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_1JBPQ_UBC | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40095 | 1
1级变频器/B相电流 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_1JBPQ_IB | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40096 | 1
1级变频器/CA线电压 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_1JBPQ_UCA | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40097 | 1
1级变频器/C相电流 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_1JBPQ_IC | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40098 | 1
1级变频器/垂直振动 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_1JBPQ_CZZD | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40099 | 1
1级变频器/功率因数 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_1JBPQ_COS | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40100 | 1
1级变频器/绕组温度1 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_1JBPQ_RZWD1 | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40101 | 1
1级变频器/绕组温度2 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_1JBPQ_RZWD2 | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40102 | 1
1级变频器/绕组温度3 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_1JBPQ_RZWD3 | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40103 | 1
1级变频器/视在功率 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_1JBPQ_S | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40104 | 1
1级变频器/水平振动 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_1JBPQ_SPZD | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40105 | 1
1级变频器/停机 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_1JBPQ_TJ | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40106 | 1
1级变频器/有功功率 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_1JBPQ_P | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40107 | 1
1级变频器/轴承温度1 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_1JBPQ_ZCWD1 | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40108 | 1
1级变频器/轴承温度2 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_1JBPQ_ZCWD2 | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40109 | 1
2号风机整体/出口风速 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_CKFS | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40110 | 1
2号风机整体/风机静压 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_FJJY | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40111 | 1
2号风机整体/风机全压 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_FJQY | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40112 | 1
2号风机整体/截面1_负压 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_JM1_FY | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40113 | 1
2号风机整体/截面2_负压 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_JM2_FY | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40114 | 1
2号风机整体/体积流量 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_TJLL | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40115 | 1
2号风机整体/一键启动 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_YJQD | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40116 | 1
2号风机整体/运行状态 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_YXZT | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40117 | 1
2级变频器/AB线电压 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_2JBPQ_UAB | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40118 | 1
2级变频器/A相电流 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_2JBPQ_IA | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40119 | 1
2级变频器/BC线电压 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_2JBPQ_UBC | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40120 | 1
2级变频器/B相电流 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_2JBPQ_IB | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40121 | 1
2级变频器/CA线电压 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_2JBPQ_UCA | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40122 | 1
2级变频器/C相电流 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_2JBPQ_IC | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40123 | 1
2级变频器/垂直振动 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_2JBPQ_CZZD | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40124 | 1
2级变频器/功率因数 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_2JBPQ_COS | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40125 | 1
2级变频器/绕组温度1 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_2JBPQ_RZWD1 | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40126 | 1
2级变频器/绕组温度2 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_2JBPQ_RZWD2 | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40127 | 1
2级变频器/绕组温度3 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_2JBPQ_RZWD3 | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40128 | 1
2级变频器/视在功率 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_2JBPQ_S | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40129 | 1
2级变频器/水平振动 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_2JBPQ_SPZD | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40130 | 1
2级变频器/停机 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_2JBPQ_TJ | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40131 | 1
2级变频器/有功功率 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_2JBPQ_P | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40132 | 1
2级变频器/轴承温度1 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_2JBPQ_ZCWD1 | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40133 | 1
2级变频器/轴承温度2 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_2JBPQ_ZCWD2 | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40134 | 1
变频电源柜/合闸状态 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_BPDYG_HZZT | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40135 | 1
变频电源柜/手车工作位置 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_BPDYG_SCGZWZ | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40136 | 1
变频电源柜/手车实验位置 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_BPDYG_SCSYWZ | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40137 | 1
变频器整体/变频电流 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_BPQ_DL | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40138 | 1
变频器整体/复位 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_BPQ_FW | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40139 | 1
变频器整体/故障 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_BPQ_GZ | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40140 | 1
变频器整体/急停 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_BPQ_JT | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40141 | 1
变频器整体/就绪 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_BPQ_BT | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40142 | 1
变频器整体/频率给定 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_BPQ_PL_GD | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40143 | 1
变频器整体/启动 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_BPQ_QD | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40144 | 1
变频器整体/停止 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_BPQ_TZ | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40145 | 1
变频器整体/远程 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_BPQ_YC | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40146 | 1
变频器整体/运行频率 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_BPQ_PL | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40147 | 1
变频器整体/运行选择 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_BPQ_YX_XZ | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40148 | 1
变频器整体/运行状态 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_BPQ_YXZT | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40149 | 1
变频器整体/正转选择 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_BPQ_ZZ_XZ | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40150 | 1
变频器整体/重故障 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_BPQ_ZGZ | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40151 | 1
蝶阀/打开 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_DF_K | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40152 | 1
蝶阀/关闭 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_DF_G | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40153 | 1
蝶阀/关到位 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_DF_GDW | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40154 | 1
蝶阀/开到位 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_DF_KDW | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40155 | 1
蝶阀/远程 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_DF_YC | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40156 | 1
蝶阀/自动模式 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_DF_ZD | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40157 | 1
风门/垂直风门_自动模式 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_CZFM_ZD | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40158 | 1
风门/水平风门_打开 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_SPFM_K | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40159 | 1
风门/水平风门_关闭 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_SPFM_G | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40160 | 1
风门/水平风门_关到位 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_SPFM_GDW | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40161 | 1
风门/水平风门_开到位 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_SPFM_KDW | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40162 | 1
风门开度/水平风门_开度 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_SPFM_KD | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40163 | 1
风门/水平风门_停止 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_SPFM_T | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40164 | 1
风门/右垂直风门_打开 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_CZFM2_K | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40165 | 1
风门/右垂直风门_关闭 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_CZFM2_G | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40166 | 1
风门/右垂直风门_关到位 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_CZFM2_GDW | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40167 | 1
风门/右垂直风门_开到位 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_CZFM2_KDW | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40168 | 1
风门开度/右垂直风门_开度 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_CZFM2_KD | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40169 | 1
风门/右垂直风门_停止 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_CZFM2_T | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40170 | 1
风门/右垂直风门_远程 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_CZFM2_YC | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40171 | 1
风门/左垂直风门_打开 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_CZFM1_K | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40172 | 1
风门/左垂直风门_关闭 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_CZFM1_G | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40173 | 1
风门/左垂直风门_关到位 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_CZFM1_GDW | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40174 | 1
风门/左垂直风门_开到位 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_CZFM1_KDW | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40175 | 1
风门开度/左垂直风门_开度 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_CZFM1_KD | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40176 | 1
风门/左垂直风门_停止 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_CZFM1_T | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40177 | 1
风门/左垂直风门_远程 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_CZFM1_YC | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40178 | 1
旁路电源柜1/合闸状态 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_PLDYG1_HZZT | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40179 | 1
旁路电源柜1/手车工作位置 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_PLDYG1_SCGZWZ | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40180 | 1
旁路电源柜1/手车实验位置 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_PLDYG1_SCSYWZ | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40181 | 1
旁路电源柜2/合闸状态 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_PLDYG2_HZZT | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40182 | 1
旁路电源柜2/手车工作位置 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_PLDYG2_SCGZWZ | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40183 | 1
旁路电源柜2/手车实验位置 | TFJ.ZTFJ.TFJ_2H_PLDYG2_SCSYWZ | XJH-TFZDH_FJGC2#TFZDH_FJGC2 | cd40184 | 1
1号进线/合闸状态 | TFJ.ZTFJ.JX_1H_HZZT | XJH-TFZDH_FJGC#TFZDH_FJGC | cd40185 | 1
1号进线/手车工作位置 | TFJ.ZTFJ.JX_1H_SCGZWZ | XJH-TFZDH_FJGC#TFZDH_FJGC | cd40186 | 1
1号进线/手车实验位置 | TFJ.ZTFJ.JX_1H_SCSYWZ | XJH-TFZDH_FJGC#TFZDH_FJGC | cd40187 | 1
2号进线/合闸状态 | TFJ.ZTFJ.JX_2H_HZZT | XJH-TFZDH_FJGC#TFZDH_FJGC | cd40188 | 1
2号进线/手车工作位置 | TFJ.ZTFJ.JX_2H_SCGZWZ | XJH-TFZDH_FJGC#TFZDH_FJGC | cd40189 | 1
2号进线/手车实验位置 | TFJ.ZTFJ.JX_2H_SCSYWZ | XJH-TFZDH_FJGC#TFZDH_FJGC | cd40190 | 1
母联/合闸状态 | TFJ.ZTFJ.ML_1H_HZZT | XJH-TFZDH_FJGC#TFZDH_FJGC | cd40191 | 1
母联/手车工作位置 | TFJ.ZTFJ.ML_1H_SCGZWZ | XJH-TFZDH_FJGC#TFZDH_FJGC | cd40192 | 1
母联/手车实验位置 | TFJ.ZTFJ.ML_1H_SCSYWZ | XJH-TFZDH_FJGC#TFZDH_FJGC | cd40193 | 1
风景广场整体/报警投入 | TFJ.ZTFJ.TFJ_BJ_TR | XJH-TFZDH_FJGC#TFZDH_FJGC | cd40194 | 1
风景广场整体/报警实验 | TFJ.ZTFJ.TFJ_BJSY | XJH-TFZDH_FJGC#TFZDH_FJGC | cd40195 | 1
风景广场整体/变频过流报警设定 | TFJ.ZTFJ.TFJ_BPGL_BJSD | XJH-TFZDH_FJGC#TFZDH_FJGC | cd40196 | 1
风景广场整体/出风口截面积 | TFJ.ZTFJ.TFJ_CFK_JMJ | XJH-TFZDH_FJGC#TFZDH_FJGC | cd40197 | 1
风景广场整体/第一引压截面积 | TFJ.ZTFJ.TFJ_D1YY_JMJ | XJH-TFZDH_FJGC#TFZDH_FJGC | cd40198 | 1
风景广场整体/第二引压截面积 | TFJ.ZTFJ.TFJ_D2YY_JMJ | XJH-TFZDH_FJGC#TFZDH_FJGC | cd40199 | 1
风景广场整体/过压报警设定 | TFJ.ZTFJ.TFJ_GY_BJSD | XJH-TFZDH_FJGC#TFZDH_FJGC | cd40200 | 1
风景广场整体/流道阻力系数 | TFJ.ZTFJ.TFJ_LDZL | XJH-TFZDH_FJGC#TFZDH_FJGC | cd40201 | 1
风景广场整体/欠压报警设定 | TFJ.ZTFJ.TFJ_QY_BJSD | XJH-TFZDH_FJGC#TFZDH_FJGC | cd40202 | 1
风景广场整体/绕组温度报警设定 | TFJ.ZTFJ.TFJ_RZWD_BJSD | XJH-TFZDH_FJGC#TFZDH_FJGC | cd40203 | 1
风景广场整体/效率系数 | TFJ.ZTFJ.TFJ_XLXS | XJH-TFZDH_FJGC#TFZDH_FJGC | cd40204 | 1
风景广场整体/一键程序投入 | TFJ.ZTFJ.TFJ_YJCX_TR | XJH-TFZDH_FJGC#TFZDH_FJGC | cd40205 | 1
风景广场整体/运行状态 | TFJ.ZTFJ.TFJ_YXZT | XJH-TFZDH_FJGC#TFZDH_FJGC | cd40206 | 1
风景广场整体/轴承温度报警设定 | TFJ.ZTFJ.TFJ_ZCWD_BJSD | XJH-TFZDH_FJGC#TFZDH_FJGC | cd40207 | 1
风景广场整体/振动报警设定 | TFJ.ZTFJ.TFJ_ZD_BJSD | XJH-TFZDH_FJGC#TFZDH_FJGC | cd40208 | 1